石家庄市人民医院集中空调末端系统清洗维护服务供应商征集通知

根据我院工作安排，需对集中空调末端系统（风机盘管）清洗维护服务进行服务商征集，现向社会公开征集具备资质的服务商并询价，通知如下:

一、服务内容如下:

1. 根据卫生文件WS/T 10005-2023 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、WS 10013-2023《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

，对我院建华院区、方北院区、范西院区中央空调风机盘管进出风口、管道、软连接、翅片、涡轮蜗壳、积水盘进行清洗、疏通、投放消毒药片，以及清洗水过滤器和多联机室外机，消毒完毕后按规范提供检测报告等服务，以上服务一年一次；

2. 检查维护末端系统情况，解决故障，如冷凝水不通、漏水、盘管故障等问题，300元以内零配件费用包含在中标价格中，500元以上零配件费用需与采购方报价，采购方同意后进行更换，该部分费用另行结算。

二、有意向的公司需按以下资料准备并报名：

1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)，中小微企业声明函。

2、法人证明：提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。

3、询价表（见附件）。

以上资料，扫描电子版后发送至srmyyhqbzb@126.com。

报名截止时间：2025年6月5日16:30

总务科

2025年5月30日

询价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 风机盘管数量 | 清洗服务名称 | 每年服务次数 | 单价 | 小计 |
| 建华院区 | 1500 | 中央空调风机盘管进出风口、管道、软连接、翅片、涡轮蜗壳、积水盘进行清洗、疏通、投放消毒药片，以及清洗水过滤器 | 1 |  |  |
| 方北院区 | 800 | 1 |  |  |
| 范西院区 | 600 | 1 |  |  |
| 合计 | 元 | | | | |

备注：1.最终金额按照实际清洗服务数量结算。

2.多联机室外机清洗服务为赠送服务，每年清洗四次，该服务不予以报价。

3.报价单内需包含检测服务，检测内容应符合WS10013-2023《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的要求。

报价公司（盖章）：

法人或委托代理人签字：

联系方式:

报价时间： 年 月 日