关于征集冷冻标签打印机供应商的通知

我院生殖医学科因学科发展需要，拟购置标签打印机一台，现面向社会公开询价，请符合条件的供应商积极参与。

一、基本功能要求：

1、打印系统基本要求：打印方式：热转印；打印分辨率：≥300dpi(确保条码清晰可扫）；接口：USB、蓝牙及wifi；标签宽度范围6mm-25mm（适配0.5ml/1.8ml冷冻管）

2、标签基本要求：标签需要粘贴在-196℃液氮环境中的冷冻管上，不脱落、不龟裂，必须能抵抗液氮、水、酒精等常用清洗消毒剂，打印内容清晰不褪色。

二、报名公司提交材料

1、具有有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一。

2、供应厂商对业务员授权书（法定代表人参加的，提供法定代表人居民身份证复印件；法定代表人授权人参加的，提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证复印件。）

- 3、产品图片、详细参数介绍

- 4、产品售后服务、业绩情况介绍

- 5、产品报价单（见附件Excel表）

所有纸质版材料加上封皮及目录装订成册，加盖公章，电子版发至邮箱，邮箱地址：sjzsrmyyxxzxht1@163.com， 邮件名称：项目名称+厂家名称+联系人+联系方式，信息填写清楚。

- 三、资料提交地点：材料纸质版原件提交至石家庄市人民医院建华院区（建华南大街365号）负1层信息中心

四、提交时间：截止到2025年8月11日  17:00

五、联系方式： 69089995

信息中心

2025年8月5日