石家庄市人民医院

“基层医疗机构高血压、体重慢性病管理培训班和综合能力提升培训班”教学模型征集采购服务商的通知

我院拟对“基层医疗机构高血压、体重慢性病管理培训班和综合能力提升培训班”教学模型进行征集采购服务商并进行比价，请有意向且有承接能力的单位前来参与，报名需携带以下材料，资料不全不予受理。

服务要求：

- 1.供货商相关资质；

- 2.供货商报价单（加盖公章）。

采购模拟人类型及参考规格：

| 品名/规格 | 采购数量 |
| --- | --- |
| 前臂骨折处理训练模型： - 产品为成人上肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。2. 模型可定制尺骨或桡骨骨折，可见成角畸形，可产生骨擦音。3. 可用于手法复位及小夹板固定训练。 | 2 |
| 小腿骨折处理训练模型： 模拟成人多种小腿骨折、皮肤、骨关节和肌肉等解剖结构正确，操作手感真实。适用于小腿骨折手法复位及小夹板固定操作训练。 功能参数：1. 产品为成人下肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。2. 模型可定制骨折类型，包括胫腓骨干双骨折、单纯胫骨干骨折及单纯腓骨骨折，可见成角畸形，可产生骨擦音。3. 可用于手法复位及小夹板固定训练。 | 1 |
| 克雷氏骨折处理训练模型 ：模拟成人Colles骨折、皮肤、骨关节和肌肉等解剖结构正确，操作手感真实。适用于Colles骨折的牵引、手法复位及小夹板或石膏固定操作训练。 功能参数：1. 产品为成人上肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。2. 模型模拟克雷氏骨折的典型畸形姿势：侧面观“银叉样”样畸形、正面观“枪刺样”畸形，可产生骨擦音。3. 关节活动灵活、肘关节可屈曲、外旋、内旋、腕关节可屈曲、尺偏。4. 内部可触及骨折的桡骨，可进行牵引和复位操作。5. 可进行小夹板或石膏固定。 | 1 |
| 手臂切开缝合训练仿真模型： • 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 • 皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 • 并有多处已切开伤口，暴露模拟红色皮肤下的肌肉组织。 • 除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 | 2 |
| 下肢切开缝合训练仿真模型： • 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 • 皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤撕裂。 • 并有多处已切开伤口，暴露模拟红色皮下和肌肉组织。 • 除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 | 1 |
| 脊椎损伤搬运模型人： 1、本模型是一款高端整体仿真护理人，模拟颈椎与脊椎损伤的搬运练习。2、模型颈部的高级电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度过大，即有感应器报警；3、模型腰部的高级电子感应装置，能够感应腰部抬高的角度，一旦搬运过程中腰部抬高的角度过大，即有感应器报警；4、模型人可以配套使用所有的骨折支具；5、操作时一定要根据急救时各种操作所有的注意事项要求进行训练，可采用多人平直搬运；6、此模型可以广泛用于各种急救教学及实践实际操作时使用。 | 1 |
| 四肢骨折急救外固定训练仿真标准化病人： 该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤。使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦声，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。 主要功能：1、应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。2、该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。3、下肢还可用于骨折外固定架的护理。 | 1 |
| 总计 | 9 |

交资料截止时间：2025年11月3日

报名地址：石家庄市长安区范西路36号市人民医院公共卫生科三楼行政办公区312室

联系电话：031180915318

公共卫生科

2025年10月28日

石家庄市人民医院

“基层医疗机构高血压、体重慢性病管理培训班和综合能力提升培训班”教学模型询价报价单

供货商：

联系方式：

| 模型名称 | 数量 | 供货商报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 前臂骨折处理训练模型 | 2 | 2套价格 |
| 小腿骨折处理训练模型 | 1 |  |
| 克雷氏骨折处理训练模型 | 1 |  |
| 手臂切开缝合训练仿真模型 | 2 | 2套价格 |
| 下肢切开缝合训练仿真模型 | 1 |  |
| 脊椎损伤搬运模型人 | 1 |  |
| 四肢骨折急救外固定训练仿真标准化病人 | 1 |  |
| 总计 | 9 |  |