方北院区住院楼二层改造为重症ICU的

询价通知

根据我院方北院区临床科室的病房功能需求，需将住院楼二层西侧区域改造为重症ICU。按照重症ICU建设规范要求进行建设，符合感控要求。主要工程量涉及拆除现有墙体，将墙面、顶面以及地面洁净改造，上下水改造，配电改造，其他项目等。

现面向社会征集有资质的公司询价，请有资质的公司按上述情况进行费用报名。

1.资质要求：具有相关业务经营范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一只需提供营业执照）

2.提供法定代表人授权书以及受托人身份证复印件及联系电话。

3.费用报价书（见附件）

以上资料，请扫描或拍照后将照片打包，于2025年11月14日下午5点前发总务科邮箱。

邮箱：srmyyhqbzb@126.com

此次询价征集仅作为我院前期市场调研询价。

联系电话：赵老师  15633663915

附件：工程报价书

总务科

2025年11月11日

报价书

| 参考主要工程量： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参考项目名称 | 计量单位 | 参考工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 拆除墙体 | ㎡ | 120 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 2 | 拆除吊顶 | ㎡ | 280 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 3 | 拆除扶手 | 项 | 1 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 4 | 墙面更换改造 | 项 | 1 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 5 | 地面边角密封处理 | 项 | 1 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 6 | 顶面更换改造 | 项 | 1 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 7 | 增加双扇门 | 樘 | 5 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 8 | 拆门扩门 | 套 | 6 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 9 | 上下水改造，增加洗手设施 | 个 | 3 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 10 | 配电改造 | 项 | 1 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 11 | 吊顶轨道的保护性拆除安装 | 项 | 1 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
| 12 | 地面防护、垃圾清运等 | 项 | 1 |  |  | 要求列出具体做法和实际工程量 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 注释：1、改造工程遵循重症监护病房建设与设备配置标准。 2、列表工程量为参考工程量，以公司的实际现场测量结果为准。 3、根据现场实际踏勘情况，工程可增加或减少项目明细。 4、主要材料需采用A级防火材料。 |  |  |  |  |  |  |

法人或委托代理人：

公司（盖章）：

联系电话：

报价日期：           年     月     日