石家庄市人民医院中央空调冷却塔填料更换服务商征集通知

本单位拟采购以下服务项目，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与，现将有关服务采购事项说明如下：

一、询价项目内容及要求

1.项目名称：中央空调冷却塔填料更换。

2.工作内容：方北、范西院区共计10台冷却塔更换冷却塔填料（含冷却塔电机保养维护、线路整理、垃圾清理、塔盘清理、布水槽清理、冷却塔内部清理等服务）。

二、供应商资质要求及报价要求

1. 公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)，中小微企业声明函。

2. 法人证明：提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。

3.询价表（见附件）。

以上供应商资料需扫描电子版，询价表打印盖章后扫描，一并发送至srmyyhqbzb@126.com

联系人：马老师 18032038662

报名截止日期：2026年1月10日

说明：需现场查看可提前联系。

总务科

2026年1月5日

石家庄市人民医院冷却塔填料更换报价单

1.方北院区

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填料（品牌元亨） | 1450 | 片 |  |  | 原厂配件 |
| 2 | 运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 拆除、安装人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 旧填料垃圾清运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 冷却塔地盘修复 | 20 | 平方 |  |  | 含横梁加固 |
| 6 | 冷却塔布水器维修 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 冷却塔电机维护保养 | 4 | 台 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 2.范西院区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 填料（品牌斯品德） | 4280 | 片 |  |  | 原厂配件 |
| 2 | 运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 拆除、安装人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 旧填料垃圾清运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 冷却塔地盘修复 | 15 | 平方 |  |  | 含横梁加固 |
| 6 | 冷却塔布水器维修 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 冷却塔电机维护保养 | 6 | 台 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

报价共计：      元

备注：以上报价含更换冷却塔填料必要的配件（如胶水、螺丝等），以及更换填料后需将冷却塔其它位置进行修复、清理。

报价公司：（盖章）

法人或委托代理人签字：

联系方式：

报价日期：      年   月   日