关于医用耗材市场调研公告

我院拟对医用护理垫等耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj4@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2025年1月7日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2025年1月5日

附表一：医用耗材明细

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| CS0105-01 | - 医用护理垫 | - 1、用于电动超声检查床； - 2、无纺布材质，宽度≥60cm； - 3、单位：卷； - 4、用于电动超声检查床，可自动卷纸； |

| 以下为二次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| SN1225-01 | - 血液净化装置的体外循环血路 、一次性使用补液管路、透析液过滤器 | - 1、配合血液透析滤过装置使用； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：血液透析设备 - 生产厂家：威高日机装（威海）透析机器有限公司 - 型号：DBB-EXA S - 3、体外循环血路：PVC、PP、ABS、硅胶、PE、PC材质，一次性使用，血液净化时作为血液通道使用； - 4、一次性使用补液管路：PVC、PP、PMMA、PC、硅胶、PE材质，用于急、慢性肾功能衰竭患者，进行血液透析滤过或血液滤过治疗时与血液透析设备配套使用； - 5、透析液过滤器：聚酯-聚合物（PEPA)、聚氨酯、聚砜、硅橡胶材质。用于除去透析液中的细菌、内毒素以及不溶性微粒。 |
| GK1225-01 | 一次性无菌关节刨刀、 一次性无菌关节钻头 | - 用于外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的刨削和切除处理； 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：手术动力装置 生产厂家：重庆西山科技股份有限公司 型号：DK-O-MCS 3、不锈钢材质； 4、具有密封防漏设计； 5、具有多种规格，常规双/单面齿、全径双切割、关节钻头等。 |
| 以下为三次征集 |  |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| EB1217-01 | - 人工耳蜗植入体 | - 用于重度或极重度耳聋患者的听力重建； - 由刺激器、接收线圈、蜗内电极阵列、蜗外平板电极、蜗外环状电极和内磁铁组成； - 蜗内电极通道数≥24个； - 能兼容1.5T、3.0T核磁共振检查； |
| EB1217-02 | - 人工耳蜗语言处理器 | - 人工耳蜗植入体配套的言语处理器，用于收集声音并将声音编码成电信号，解码编程后输入到人工耳蜗植入体，帮助重度或极重度耳聋患者恢复听觉和言语交流能力。 - 一体机； - 机身麦克风：全向性麦克风，2个； |
| JY1217-01 | 抗双链DNA等检测试剂 | - 用于自身免疫系列疾病的检测； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：全自动化学发光测定仪 - 生产厂家：四川携光 - 型号：Sharay 8000 - 3、具有ENA抗体谱、心磷脂抗体谱、自身免疫肝病抗体谱、风湿病抗体谱、免疫球蛋白亚型、肠道自身抗体、血管炎抗体谱等试剂 |
| JY1217-02 | β淀粉样蛋白 1-42（Aβ1-42）检测试剂等AD筛查检测试剂 | - 用于AD早期筛查； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：全自动化学发光免疫分析仪 - 生产厂家：南京诺唯赞 - 型号：Shine i2910 - 3、具有β淀粉样蛋白 1-42（Aβ1-42）检测试剂、磷酸化 Tau 181 蛋白（p-Tau 181）检测试剂、β 淀粉样蛋白 1-40（Aβ1-40）检测试剂盒、磷酸化 Tau 217 蛋白（p-Tau 217）检测试剂、胶质纤维酸性蛋白（GFAP）检测试剂、神经丝轻链蛋白（NfL）检测试剂等。 |
| JY1217-03 | 过敏原等检测试剂 | - 用于过敏原等疾病检测 - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：全自动免疫印迹分析仪 - 生产厂家：湖南康晴 - 型号：HiLIA 1500 3、具有食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂、吸入性过敏原特异性IgE抗体检测试剂、吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂、抗核抗体谱（ANA）检测试剂、胃肠疾病抗体谱检测试剂、自身免疫性肝病抗体谱检测试剂、自身免疫性肌炎抗体谱检测试剂等。 |
| JY1217-04 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（p24）联合检测试剂 | - 用于艾滋抗体检测； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：全自动化学发光分析仪 - 生产厂家：安图 - 型号：A2000 - 3、可检测HIV 1型、2型抗体及1型p24抗原 |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。