关于医用耗材市场调研公告

我院拟对一次性无菌磨头、磨钻头等耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj4@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2026年1月13日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2026年1月9日

附表一：医用耗材明细

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| EB0109-01 | 一次性无菌磨头、磨钻头 | - 1、用于耳鼻喉科手术中对人体软组织的切割吸引以及骨组织的磨削处理； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：手术动力设备 - 生产厂家：贵州梓锐科技有限公司 - 型号：DL-PA - 3、提供不少于2种钻身长度和直径磨钻头，满足不同手术部位需求； - 4、一体式无需外接注水，握持部位硅胶或金属材质，方便术者握持； - 5、要求手柄工作时只钻头头端旋转，钻杆不随之旋转； - 5、转速≥80000转/分。 |
| EB0109-02 | 一次性无菌刨刀 | - 1、用于耳鼻喉科手术中对人体软组织的切割吸引以及骨组织的磨削处理； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：手术动力设备 - 生产厂家：贵州梓锐科技有限公司 - 型号：DL-PA - 3、转速可达到往复≥5000转/分，单向≥10000转/分； - 4、提供多种刨刀头端直径和角度，刨刀头不同刃口形状，可满足不同术式需求； - 5、采用金刚石或不锈钢材质构成。 |
| SK0109-01 | 软聚硅酮泡沫敷料 | - 1、用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液，渗出液较多的创面伤口护理及渗液吸收；如擦伤、手术伤口、压疮、糖尿病足、溃疡、烫伤或感染性创面等。 - 2、尺寸12.5cm*12.5cm左右； - 3、由涂有丙烯酸酯压敏胶的聚氨酯背衬膜层、聚氨酯泡沫和吸水垫组成的吸液层、带孔薄层硅酮粘贴结构及组成层和聚乙烯离型膜层组成； - 4、 吸水垫由木浆纤维、聚乙烯/聚丙烯纤维及聚丙烯酸钠纤维组成。 |
| SK0109-02 | 水凝胶敷料 | - 1、用于吸收创面渗出液或向创面排出水分，用于手术后缝合创面等非慢性创面的覆盖，用于清除创面坏死组织； - 2、由羧甲基纤维素钠、丙二醇、氯化钙、纯化水组成；所含成分不可被人体吸收，不具有药理学作用； - 3、无菌提供，一次性使用； - 4、软管型，约15g/支。 |
| 以下为二次征集 |  |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| CS0105-01 | - 医用护理垫 | - 1、用于电动超声检查床； - 2、无纺布材质，宽度≥60cm； - 3、单位：卷； - 4、用于电动超声检查床，可自动卷纸； |

| 以下为三次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| SN1225-01 | - 血液净化装置的体外循环血路 、一次性使用补液管路、透析液过滤器 | - 1、配合血液透析滤过装置使用； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：血液透析设备 - 生产厂家：威高日机装（威海）透析机器有限公司 - 型号：DBB-EXA S - 3、体外循环血路：PVC、PP、ABS、硅胶、PE、PC材质，一次性使用，血液净化时作为血液通道使用； - 4、一次性使用补液管路：PVC、PP、PMMA、PC、硅胶、PE材质，用于急、慢性肾功能衰竭患者，进行血液透析滤过或血液滤过治疗时与血液透析设备配套使用； - 5、透析液过滤器：聚酯-聚合物（PEPA)、聚氨酯、聚砜、硅橡胶材质。用于除去透析液中的细菌、内毒素以及不溶性微粒。 |
| GK1225-01 | 一次性无菌关节刨刀、 一次性无菌关节钻头 | - 用于外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的刨削和切除处理； 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：手术动力装置 生产厂家：重庆西山科技股份有限公司 型号：DK-O-MCS 3、不锈钢材质； 4、具有密封防漏设计； 5、具有多种规格，常规双/单面齿、全径双切割、关节钻头等。 |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。