## 监护、心电图机类
监护、心电图机类配件价目表
| 公司名称： | [7 empty] | 单位：元
适配机型 | 配件名称 | 原厂 |  |  |  |  | 兼容
|  | 最高限价（单价） | 报价 | 预计采购数量 | 最高限价（合计） | 维修费用（合计） | 最高限价（单价） | 报价 | 预计采购数量 | 最高限价（合计） | 维修费用（合计）
迈瑞T5/T8/IMEC10 | 液晶屏 | 950 |  | 3 | 2850
| 触摸屏 | 50 |  | 3 | 150
| 电源板 | 600 |  | 3 | 1800
| 主板 | 1500 |  | 2 | 3000
| 高压板 | 50 |  | 4 | 200
| 血压板 | 600 |  | 4 | 2400
| 血氧板 | 700 |  | 4 | 2800
| 心电板 | 700 |  | 2 | 1400
| 按键板 | 20 |  | 2 | 40
| 血氧心电插槽 | 7 |  | 2 | 14
| 外壳 | 50 |  | 2 | 100
| 电池 | 380 |  | 2 | 760
| 主板电池 | 80 |  | 2 | 160
| 气泵 | 300 |  | 5 | 1500 |  | 110 |  | 2 | 220
| 压力传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 放气阀 | 300 |  | 2 | 600 |  | 120 |  | 2 | 240
| 编码器 | 100 |  | 2 | 200 |  | 200 |  | 2 | 400
| 背光灯 | 40 |  | 2 | 80
| 散热风扇 | 7 |  | 2 | 14
| 双有创模块 | 1700 |  | 2 | 3400
| 二氧化碳模块 | 300 |  | 2 | 600
| BIS模块 | 300 |  | 2 | 600
| 导联线 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 指脉氧 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 血压袖带 | 40 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 30 | 1200
迈瑞PM7000/8000/9000 | 液晶屏 | 750 |  | 3 | 2250
| 触摸屏 | 50 |  | 3 | 150
| 电源板 | 600 |  | 2 | 1200
| 主板 | 1000 |  | 2 | 2000
| 高压板 | 50 |  | 4 | 200
| 血压板 | 600 |  | 4 | 2400
| 血氧板 | 700 |  | 4 | 2800
| 心电板 | 700 |  | 2 | 1400
| 按键板 | 5.5 |  | 2 | 11
| 血氧心电插槽 | 7 |  | 2 | 14
| 外壳 | 50 |  | 2 | 100
| 电池 | 280 |  | 2 | 560
| 主板电池 | 80 |  | 2 | 160
| 气泵 | 300 |  | 5 | 1500 |  | 110 |  | 2 | 220
| 压力传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 放气阀 | 300 |  | 2 | 600 |  | 120 |  | 2 | 240
| 编码器 | 100 |  | 2 | 200
| 背光灯 | 40 |  | 2 | 80
| 散热风扇 | 7 |  | 2 | 14
| 双有创模块 | 300 |  | 2 | 600
| 二氧化碳模块 | 300 |  | 2 | 600
| BIS模块 | 300 |  | 2 | 600
| 导联线 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 指脉氧 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 血压袖带 | 40 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 30 | 1200
迈瑞MEC2000 | 液晶屏 | 750 |  | 3 | 2250
| 触摸屏 | 50 |  | 3 | 150
| 电源板 | 600 |  | 2 | 1200
| 主板 | 1000 |  | 2 | 2000
| 高压板 | 50 |  | 4 | 200
| 血压板 | 300 |  | 4 | 1200
| 血氧板 | 300 |  | 4 | 1200
| 心电板 | 300 |  | 2 | 600
| 按键板 | 20 |  | 2 | 40
| 血氧心电插槽 | 7 |  | 2 | 14
| 外壳 | 50 |  | 2 | 100
| 电池 | 280 |  | 2 | 560
| 主板电池 | 80 |  | 2 | 160
| 气泵 | 320 |  | 5 | 1600 |  | 110 |  | 2 | 220
| 压力传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 放气阀 | 260 |  | 2 | 520 |  | 120 |  | 2 | 240
| 编码器 | 100 |  | 2 | 200
| 背光灯 | 40 |  | 2 | 80
| 散热风扇 | 7 |  | 2 | 14
| 双有创模块 | 300 |  | 2 | 600
| 二氧化碳模块 | 300 |  | 2 | 600
| BIS模块 | 300 |  | 2 | 600
| 导联线 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 指脉氧 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 血压袖带 | 40 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 30 | 1200
飞利浦MP5 | 液晶屏 | 950 |  | 3 | 2850
| 触摸屏 | 600 |  | 3 | 1800
| 电源板 | 300 |  | 3 | 900
| 主板 | 1800 |  | 3 | 5400
| 高压板 | 50 |  | 4 | 200
| 血压板 | 700 |  | 4 | 2800
| 血氧板 | 700 |  | 4 | 2800
| 心电板 | 700 |  | 2 | 1400
| 按键板 | 20 |  | 2 | 40
| 血氧心电插槽 | 7 |  | 2 | 14
| 外壳 | 50 |  | 2 | 100
| 电池 | 600 |  | 2 | 1200
| 主板电池 | 80 |  | 2 | 160
| 气泵 | 350 |  | 5 | 1750 |  | 110 |  | 2 | 220
| 压力传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 放气阀 | 260 |  | 2 | 520 |  | 120 |  | 2 | 240
| 编码器 | 100 |  | 2 | 200
| 背光灯 | 50 |  | 2 | 100
| 散热风扇 | 7 |  | 2 | 14
| 双有创模块 | 300 |  | 2 | 600
| 二氧化碳模块 | 300 |  | 2 | 600
| BIS模块 | 300 |  | 2 | 600
| 导联线 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 指脉氧 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 血压袖带 | 40 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 30 | 1200
飞利浦G30/G30E/G60E等G系列 | 液晶屏 | 950 |  | 3 | 2850
| 触摸屏 | 50 |  | 3 | 150
| 电源板 | 750 |  | 3 | 2250
| 主板 | 1500 |  | 3 | 4500
| 高压板 | 50 |  | 4 | 200
| 血压板 | 700 |  | 4 | 2800
| 血氧板 | 700 |  | 4 | 2800
| 心电板 | 700 |  | 2 | 1400
| 按键板 | 20 |  | 2 | 40
| 血氧心电插槽 | 7 |  | 2 | 14
| 外壳 | 50 |  | 2 | 100
| 电池 | 330 |  | 2 | 660
| 主板电池 | 80 |  | 2 | 160
| 气泵 | 300 |  | 5 | 1500 |  | 110 |  | 2 | 220
| 压力传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 放气阀 | 260 |  | 2 | 520 |  | 120 |  | 2 | 240
| 编码器 | 100 |  | 2 | 200
| 背光灯 | 40 |  | 2 | 80
| 散热风扇 | 7 |  | 2 | 14
| 双有创模块 | 300 |  | 2 | 600
| 二氧化碳模块 | 300 |  | 2 | 600
| BIS模块 | 300 |  | 2 | 600
| 导联线 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 20 | 3000
| 指脉氧 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 20 | 3000
| 血压袖带 | 40 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 20 | 800
光电PVM2701 | 液晶屏 | 950 |  | 3 | 2850
| 触摸屏 | 600 |  | 3 | 1800
| 电源板 | 300 |  | 3 | 900
| 主板 | 1800 |  | 3 | 5400
| 高压板 | 50 |  | 2 | 100
| 血压板 | 600 |  | 4 | 2400
| 血氧板 | 700 |  | 4 | 2800
| 心电板 | 700 |  | 4 | 2800
| 按键板 | 20 |  | 2 | 40
| 血氧心电插槽 | 7 |  | 2 | 14
| 外壳 | 50 |  | 2 | 100
| 电池 | 350 |  | 2 | 700
| 主板电池 | 80 |  | 2 | 160
| 气泵 | 300 |  | 5 | 1500 |  | 110 |  | 2 | 220
| 压力传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 放气阀 | 260 |  | 2 | 520 |  | 120 |  | 2 | 240
| 编码器 | 100 |  | 2 | 200
| 背光灯 | 40 |  | 2 | 80
| 散热风扇 | 7 |  | 2 | 14
| 双有创模块 | 100 |  | 2 | 200
| 二氧化碳模块 | 100 |  | 2 | 200
| BIS模块 | 100 |  | 2 | 200
| 导联线 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 指脉氧 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 血压袖带 | 40 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 30 | 1200
理邦IM系列 | 液晶屏 | 600 |  | 3 | 1800
| 触摸屏 | 50 |  | 3 | 150
| 电源板 | 300 |  | 3 | 900
| 主板 | 1000 |  | 3 | 3000
| 高压板 | 50 |  | 4 | 200
| 血压板 | 600 |  | 4 | 2400
| 血氧板 | 700 |  | 4 | 2800
| 心电板 | 700 |  | 2 | 1400
| 按键板 | 20 |  | 2 | 40
| 血氧心电插槽 | 7 |  | 2 | 14
| 外壳 | 50 |  | 2 | 100
| 电池 | 450 |  | 2 | 900
| 主板电池 | 80 |  | 2 | 160
| 气泵 | 300 |  | 5 | 1500 |  | 110 |  | 2 | 220
| 压力传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 放气阀 | 260 |  | 2 | 520 |  | 120 |  | 2 | 240
| 编码器 | 100 |  | 2 | 200
| 背光灯 | 40 |  | 2 | 80
| 散热风扇 | 7 |  | 2 | 14
| 双有创模块 | 100 |  | 2 | 200
| 二氧化碳模块 | 100 |  | 2 | 200
| BIS模块 | 100 |  | 2 | 200
| 导联线 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 指脉氧 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 30 | 4500
| 血压袖带 | 40 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 20 | 800
理邦X8A/X10A系列 | 液晶屏 | 950 |  | 3 | 2850
| 触摸屏 | 50 |  | 3 | 150
| 电源板 | 300 |  | 2 | 600
| 主板 | 1500 |  | 3 | 4500
| 高压板 | 50 |  | 2 | 100
| 血压板 | 600 |  | 4 | 2400
| 血氧板 | 700 |  | 4 | 2800
| 心电板 | 700 |  | 4 | 2800
| 按键板 | 20 |  | 2 | 40
| 血氧心电插槽 | 7 |  | 2 | 14
| 外壳 | 50 |  | 2 | 100
| 电池 | 450 |  | 2 | 900
| 主板电池 | 80 |  | 2 | 160
| 气泵 | 300 |  | 5 | 1500 |  | 110 |  | 2 | 220
| 压力传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 放气阀 | 260 |  | 2 | 520 |  | 120 |  | 2 | 240
| 编码器 | 100 |  | 2 | 200
| 背光灯 | 40 |  | 2 | 80
| 散热风扇 | 7 |  | 2 | 14
| 双有创模块 | 300 |  | 2 | 600
| 二氧化碳模块 | 300 |  | 2 | 600
| BIS模块 | 300 |  | 2 | 600
| 导联线 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 20 | 3000
| 指脉氧 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 20 | 3000
| 血压袖带 | 40 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 20 | 800
飞利浦MX450/500/550等MX系列 | 液晶屏 | 4200 |  | 2 | 8400
| 触摸屏 | 2000 |  | 2 | 4000
| 电源板 | 220 |  | 3 | 660
| 主板 | 4500 |  | 3 | 13500
| 高压板 | 50 |  | 2 | 100
| 血压板 | 600 |  | 4 | 2400
| 血氧板 | 700 |  | 4 | 2800
| 心电板 | 700 |  | 3 | 2100
| 按键板 | 20 |  | 1 | 20
| 血氧心电插槽 | 7 |  | 2 | 14
| 外壳 | 50 |  | 2 | 100
| 电池 | 800 |  | 2 | 1600
| 主板电池 | 80 |  | 2 | 160
| 气泵 | 300 |  | 3 | 900 |  | 110 |  | 2 | 220
| 压力传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 放气阀 | 300 |  | 2 | 600 |  | 120 |  | 2 | 240
| 编码器 | 100 |  | 2 | 200
| 背光灯 | 40 |  | 2 | 80
| 散热风扇 | 7 |  | 2 | 14
| 双有创模块 | 2500 |  | 2 | 5000
| 二氧化碳模块 | 300 |  | 2 | 600
| BIS模块 | 300 |  | 2 | 600
| 导联线 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 10 | 1500
| 指脉氧 | 180 |  | 1 | 180 |  | 150 |  | 10 | 1500
| 血压袖带 | 40 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 10 | 400
飞利浦、理邦、迈瑞遥测监护 | 主板 | 2500 |  | 1 | 2500
| 触摸屏 | 1000 |  | 1 | 1000
| 显示屏 | 1000 |  | 1 | 1000
| 电源板 | 500 |  | 1 | 500
| 参数板 | 500 |  | 1 | 500
| 天线信号板 | 200 |  | 1 | 200
| 按键板 | 200 |  | 1 | 200
| 电池仓 | 800 |  | 1 | 800
| 心电导联 | 600 |  | 1 | 600
| 指脉氧 | 600 |  | 1 | 600
全品类心电图机 | 心电吸球 | [5 empty] | 55 |  | 10 | 550
| 心电架子 | [5 empty] | 55 |  | 10 | 550
| 心电导联 | [5 empty] | 500 |  | 10 | 5000
| 电源线3m | [5 empty] | 38 |  | 10 | 380
全品类电子血压计 | 血压袖带 | 360 |  | 10 | 3600 |  | 120 |  | 10 | 1200
[5 empty] | 221213 |  |  |  |  | 90020
|  |  | 合计 | 最高限价 | 311233
以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年

## 除颤类
除颤仪类配件价目表
| 公司名称： | [8 empty] | 单位：元
适配机型 | 配件名称 | 原厂 |  |  |  |  | 兼容
|  | 最高限价（单价） | 报价 | 预计采购数量 | 最高限价（合计） | 维修费用（合计） | 最高限价（单价） | 报价 | 预计采购数量 | 最高限价（合计） | 维修费用（合计）
迈瑞BeneHeart D3 | 主控板 | 2100 |  | 1 | 2100
| 电池 | 2000 |  | 3 | 6000
| 参数板 | 400 |  | 1 | 400
| 电源板 | 500 |  | 1 | 500
| 高压板 | 500 |  | 1 | 500
| 显示屏 | 1000 |  | 1 | 1000
| 按键板 | 200 |  | 1 | 200
| 放电手柄 | 2300 |  | 1 | 2300
| 热敏打印机 | 1200 |  | 1 | 1200
迈瑞BeneHeart D1 | 主控板 | 2100 |  | 1 | 2100
| 电池 | 2000 |  | 3 | 6000
| 参数板 | 400 |  | 1 | 400
| 电源板 | 500 |  | 1 | 500
| 高压板 | 500 |  | 1 | 500
| 显示屏 | 1000 |  | 1 | 1000
| 按键板 | 200 |  | 1 | 200
| 放电手柄 | 2300 |  | 1 | 2300
| 热敏打印机 | 1200 |  | 1 | 1200
飞利浦M4735A | 主控板 | 2100 |  | 1 | 2100
| 电池 | 2000 |  | 2 | 4000 |  | 500 |  | 2 | 1000
| 参数板 | 400 |  | 1 | 400
| 电源板 | 1400 |  | 1 | 1400
| 高压板 | 500 |  | 1 | 500
| 显示屏 | 500 |  | 1 | 500
| 按键板 | 200 |  | 1 | 200
| 放电手柄 | 2000 |  | 1 | 2000
| 热敏打印机 | 1200 |  | 1 | 1200
飞利浦HeartStart XL+ | 主控板 | 2100 |  | 1 | 2100
| 电池 | 2000 |  | 3 | 6000
| 参数板 | 400 |  | 1 | 400
| 电源板 | 1400 |  | 1 | 1400
| 高压板 | 500 |  | 1 | 500
| 显示屏 | 1000 |  | 1 | 1000
| 按键板 | 200 |  | 1 | 200
| 放电手柄 | 2300 |  | 1 | 2300
| 热敏打印机 | 1200 |  | 1 | 1200
光电TEL-7621C | 主控板 | 2100 |  | 1 | 2100
| 电池 | 2000 |  | 2 | 4000 |  | 500 |  | 2 | 1000
| 参数板 | 400 |  | 1 | 400
| 电源板 | 1400 |  | 1 | 1400
| 高压板 | 500 |  | 1 | 500
| 显示屏 | 500 |  | 1 | 500
| 按键板 | 200 |  | 1 | 200
| 放电手柄 | 2300 |  | 1 | 2300
| 热敏打印机 | 1200 |  | 1 | 1200
光电TEL-5521C | 主控板 | 2100 |  | 1 | 2100
| 电池 | 2000 |  | 2 | 4000 |  | 500 |  | 2 | 1000
| 参数板 | 400 |  | 1 | 400
| 电源板 | 1400 |  | 1 | 1400
| 高压板 | 500 |  | 1 | 500
| 显示屏 | 1000 |  | 1 | 1000
| 按键板 | 200 |  | 1 | 200
| 放电手柄 | 2300 |  | 1 | 2300
| 热敏打印机 | 1200 |  | 1 | 1200
[5 empty] | 81500 |  |  |  |  | 3000
|  |  |  | 合计 | 最高限价 | 84500
以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年

## 心电小本类
麦迪克斯心电小本配件价目表
公司名称： |  |  | 单位：元
配件名称 | 麦迪克斯（原厂）
| 最高限价（单价） | 报价 | 预计采购数量 | 最高限价（合计） | 维修费用（合计）
成人夹子 | 200 |  | 10 | 2000
成人吸球 | 300 |  | 10 | 3000
儿童夹子 | 200 |  | 1 | 200
儿童吸球 | 300 |  | 1 | 300
后背电极延长线 | 300 |  | 1 | 300
心电采集平板换新 | 4000 |  | 1 | 4000
心电采集平板外壳 | 500 |  | 1 | 500
心电采集平板电池 | 600 |  | 2 | 1200
心电采集平板屏幕 | 1000 |  | 1 | 1000
心电采集平板主板 | 1100 |  | 1 | 1100
心电图平板专用适配器 | 260 |  | 1 | 260
心电采集平板重装 | 200 |  | 10 | 2000
蓝牙背夹换新 | 2000 |  | 5 | 10000
蓝牙背夹电池 | 500 |  | 20 | 10000
蓝牙背夹外壳 | 500 |  | 1 | 500
蓝牙背夹主板 | 800 |  | 5 | 4000
蓝牙背夹充电口 | 100 |  | 8 | 800
手持台车轮子（白色大轮子） | 100 |  | 1 | 100
手持台车轮子（黑色小轮子） | 50 |  | 1 | 50
台车底座（含轮子） | 500 |  | 1 | 500
台车放物台 | 200 |  | 1 | 200
台车筐 | 200 |  | 1 | 200
台车连杆 | 100 |  | 1 | 100
台车整体换新 | 2000 |  | 1 | 2000
心电图使用路由器 | 300 |  | 1 | 300
导联线（心电图机通用） | 750 |  | 25 | 18750
12导心电放大器换新 | 8000 |  | 3 | 24000
12导心电放大器外壳 | 500 |  | 2 | 1000
12导心电放大器芯片 | 1500 |  | 3 | 4500
12导心电放大元件 | 1000 |  | 5 | 5000
12导心电放大器主板 | 2000 |  | 2 | 4000
蓝牙背夹充电线 | 40 |  | 50 | 2000
平板电脑充电线 | 20 |  | 12 | 240
心电图机专用USB插排 | 100 |  | 5 | 500
|  |  | 最高限价 | 104600
以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年

## 输注泵类
输注泵类配件价目表
| 公司名称： |  |  |  | 单位：元
适配机型 | 配件名称 | 原厂
|  | 最高限价（单价） | 报价 | 预计采购数量 | 最高限价（合计） | 维修费用（合计）
浙大史密斯 | 主板 | 600 |  | 4 | 2400
| 电源板 | 300 |  | 4 | 1200
| 电机驱动板 | 350 |  | 2 | 700
| 电机驱动板连接线 | 7 |  | 2 | 14
| 电机 | 400 |  | 2 | 800
| 显示屏 | 100 |  | 2 | 200
| 蠕动滑块 | 80 |  | 2 | 160
| 推杆单元 | 470 |  | 2 | 940
| 卡杆单元 | 400 |  | 2 | 800
| 压力传感器 | 100 |  | 2 | 200
| 滴液传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 按键膜 | 200 |  | 2 | 400
| 编码器 | 80 |  | 2 | 160
| 电池 | 300 |  | 2 | 600
| 面贴 | 50 |  | 2 | 100
| 喇叭组件 | 7 |  | 2 | 14
| 固定座组件 | 80 |  | 2 | 160
| 蠕动泵组件 | 100 |  | 2 | 200
| 点滴夹组件 | 50 |  | 2 | 100
| 起始位检测板 | 100 |  | 2 | 200
| 气泡传感器 | 200 |  | 2 | 400
| 泵门 | 50 |  | 2 | 100
| 止液夹 | 50 |  | 2 | 100
| 活塞检测板 | 50 |  | 2 | 100
| 滑块板 | 50 |  | 2 | 100
| 残留传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 规格识别板 | 50 |  | 2 | 100
| 拨钮 | 50 |  | 2 | 100
| 卡爪 | 50 |  | 2 | 100
威利方舟 | 主板 | 600 |  | 4 | 2400
| 电源板 | 300 |  | 4 | 1200
| 电机驱动板 | 350 |  | 2 | 700
| 电机驱动板连接线 | 7 |  | 2 | 14
| 电机 | 400 |  | 2 | 800
| 显示屏 | 100 |  | 2 | 200
| 蠕动滑块 | 80 |  | 2 | 160
| 推杆单元 | 470 |  | 2 | 940
| 卡杆单元 | 400 |  | 2 | 800
| 压力传感器 | 100 |  | 2 | 200
| 滴液传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 按键膜 | 200 |  | 2 | 400
| 编码器 | 80 |  | 2 | 160
| 电池 | 300 |  | 2 | 600
| 面贴 | 50 |  | 2 | 100
| 喇叭组件 | 7 |  | 2 | 14
| 固定座组件 | 80 |  | 2 | 160
| 蠕动泵组件 | 100 |  | 2 | 200
| 点滴夹组件 | 50 |  | 2 | 100
| 起始位检测板 | 100 |  | 2 | 200
| 气泡传感器 | 200 |  | 2 | 400
| 泵门 | 50 |  | 2 | 100
| 止液夹 | 50 |  | 2 | 100
| 活塞检测板 | 50 |  | 2 | 100
| 滑块板 | 50 |  | 2 | 100
| 残留传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 规格识别板 | 50 |  | 2 | 100
| 拨钮 | 50 |  | 2 | 100
| 卡爪 | 50 |  | 2 | 100
长沙健源 | 主板 | 600 |  | 4 | 2400
| 电源板 | 300 |  | 4 | 1200
| 电机驱动板 | 350 |  | 2 | 700
| 电机驱动板连接线 | 7 |  | 2 | 14
| 电机 | 400 |  | 2 | 800
| 显示屏 | 100 |  | 2 | 200
| 蠕动滑块 | 80 |  | 2 | 160
| 推杆单元 | 470 |  | 2 | 940
| 卡杆单元 | 400 |  | 2 | 800
| 压力传感器 | 100 |  | 2 | 200
| 滴液传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 按键膜 | 200 |  | 2 | 400
| 编码器 | 80 |  | 2 | 160
| 电池 | 300 |  | 2 | 600
| 面贴 | 50 |  | 2 | 100
| 喇叭组件 | 7 |  | 2 | 14
| 固定座组件 | 80 |  | 2 | 160
| 蠕动泵组件 | 100 |  | 2 | 200
| 点滴夹组件 | 50 |  | 2 | 100
| 起始位检测板 | 100 |  | 2 | 200
| 气泡传感器 | 200 |  | 2 | 400
| 泵门 | 50 |  | 2 | 100
| 止液夹 | 50 |  | 2 | 100
| 活塞检测板 | 50 |  | 2 | 100
| 滑块板 | 50 |  | 2 | 100
| 残留传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 规格识别板 | 50 |  | 2 | 100
| 拨钮 | 50 |  | 2 | 100
| 卡爪 | 50 |  | 2 | 100
科力建元 | 主板 | 600 |  | 4 | 2400
| 电源板 | 300 |  | 4 | 1200
| 电机驱动板 | 350 |  | 2 | 700
| 电机驱动板连接线 | 7 |  | 2 | 14
| 电机 | 400 |  | 2 | 800
| 显示屏 | 100 |  | 2 | 200
| 蠕动滑块 | 80 |  | 2 | 160
| 推杆单元 | 470 |  | 2 | 940
| 卡杆单元 | 400 |  | 2 | 800
| 压力传感器 | 100 |  | 2 | 200
| 滴液传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 按键膜 | 200 |  | 2 | 400
| 编码器 | 80 |  | 2 | 160
| 电池 | 300 |  | 2 | 600
| 面贴 | 50 |  | 2 | 100
| 喇叭组件 | 7 |  | 2 | 14
| 固定座组件 | 80 |  | 2 | 160
| 蠕动泵组件 | 100 |  | 2 | 200
| 点滴夹组件 | 50 |  | 2 | 100
| 起始位检测板 | 100 |  | 2 | 200
| 气泡传感器 | 200 |  | 2 | 400
| 泵门 | 50 |  | 2 | 100
| 止液夹 | 50 |  | 2 | 100
| 活塞检测板 | 50 |  | 2 | 100
| 滑块板 | 50 |  | 2 | 100
| 残留传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 规格识别板 | 50 |  | 2 | 100
| 拨钮 | 50 |  | 2 | 100
| 卡爪 | 50 |  | 2 | 100
圣诺 | 主板 | 600 |  | 4 | 2400
| 电源板 | 300 |  | 4 | 1200
| 电机驱动板 | 350 |  | 2 | 700
| 电机驱动板连接线 | 7 |  | 2 | 14
| 电机 | 400 |  | 2 | 800
| 显示屏 | 100 |  | 2 | 200
| 蠕动滑块 | 80 |  | 2 | 160
| 推杆单元 | 470 |  | 2 | 940
| 卡杆单元 | 400 |  | 2 | 800
| 压力传感器 | 100 |  | 2 | 200
| 滴液传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 按键膜 | 200 |  | 2 | 400
| 编码器 | 80 |  | 2 | 160
| 电池 | 300 |  | 2 | 600
| 面贴 | 50 |  | 2 | 100
| 喇叭组件 | 7 |  | 2 | 14
| 固定座组件 | 80 |  | 2 | 160
| 蠕动泵组件 | 100 |  | 2 | 200
| 点滴夹组件 | 50 |  | 2 | 100
| 起始位检测板 | 100 |  | 2 | 200
| 气泡传感器 | 200 |  | 2 | 400
| 泵门 | 50 |  | 2 | 100
| 止液夹 | 50 |  | 2 | 100
| 活塞检测板 | 50 |  | 2 | 100
| 滑块板 | 50 |  | 2 | 100
| 残留传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 规格识别板 | 50 |  | 2 | 100
| 拨钮 | 50 |  | 2 | 100
| 卡爪 | 50 |  | 2 | 100
麦科田 | 主板 | 600 |  | 4 | 2400
| 电源板 | 300 |  | 4 | 1200
| 电机驱动板 | 350 |  | 2 | 700
| 电机驱动板连接线 | 7 |  | 2 | 14
| 电机 | 400 |  | 2 | 800
| 显示屏 | 100 |  | 2 | 200
| 蠕动滑块 | 80 |  | 2 | 160
| 推杆单元 | 470 |  | 2 | 940
| 卡杆单元 | 400 |  | 2 | 800
| 压力传感器 | 100 |  | 2 | 200
| 滴液传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 按键膜 | 200 |  | 2 | 400
| 编码器 | 80 |  | 2 | 160
| 电池 | 300 |  | 2 | 600
| 面贴 | 50 |  | 2 | 100
| 喇叭组件 | 7 |  | 2 | 14
| 固定座组件 | 80 |  | 2 | 160
| 蠕动泵组件 | 100 |  | 2 | 200
| 点滴夹组件 | 50 |  | 2 | 100
| 起始位检测板 | 100 |  | 2 | 200
| 气泡传感器 | 200 |  | 2 | 400
| 泵门 | 50 |  | 2 | 100
| 止液夹 | 50 |  | 2 | 100
| 活塞检测板 | 50 |  | 2 | 100
| 滑块板 | 50 |  | 2 | 100
| 残留传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 规格识别板 | 50 |  | 2 | 100
| 拨钮 | 50 |  | 2 | 100
| 卡爪 | 50 |  | 2 | 100
七喜 | 主板 | 600 |  | 4 | 2400
| 电源板 | 300 |  | 4 | 1200
| 电机驱动板 | 350 |  | 2 | 700
| 电机驱动板连接线 | 7 |  | 2 | 14
| 电机 | 400 |  | 2 | 800
| 显示屏 | 100 |  | 2 | 200
| 蠕动滑块 | 80 |  | 2 | 160
| 推杆单元 | 470 |  | 2 | 940
| 卡杆单元 | 400 |  | 2 | 800
| 压力传感器 | 100 |  | 2 | 200
| 滴液传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 按键膜 | 200 |  | 2 | 400
| 编码器 | 80 |  | 2 | 160
| 电池 | 300 |  | 2 | 600
| 面贴 | 50 |  | 2 | 100
| 喇叭组件 | 7 |  | 2 | 14
| 固定座组件 | 80 |  | 2 | 160
| 蠕动泵组件 | 100 |  | 2 | 200
| 点滴夹组件 | 50 |  | 2 | 100
| 起始位检测板 | 100 |  | 2 | 200
| 气泡传感器 | 200 |  | 2 | 400
| 泵门 | 50 |  | 2 | 100
| 止液夹 | 50 |  | 2 | 100
| 活塞检测板 | 50 |  | 2 | 100
| 滑块板 | 50 |  | 2 | 100
| 残留传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 规格识别板 | 50 |  | 2 | 100
| 拨钮 | 50 |  | 2 | 100
| 卡爪 | 50 |  | 2 | 100
诚益通 | 主板 | 600 |  | 4 | 2400
| 电源板 | 300 |  | 4 | 1200
| 电机驱动板 | 350 |  | 2 | 700
| 电机驱动板连接线 | 7 |  | 2 | 14
| 电机 | 400 |  | 2 | 800
| 显示屏 | 100 |  | 2 | 200
| 蠕动滑块 | 80 |  | 2 | 160
| 推杆单元 | 470 |  | 2 | 940
| 卡杆单元 | 400 |  | 2 | 800
| 压力传感器 | 100 |  | 2 | 200
| 滴液传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 按键膜 | 200 |  | 2 | 400
| 编码器 | 80 |  | 2 | 160
| 电池 | 300 |  | 2 | 600
| 面贴 | 50 |  | 2 | 100
| 喇叭组件 | 7 |  | 2 | 14
| 固定座组件 | 80 |  | 2 | 160
| 蠕动泵组件 | 100 |  | 2 | 200
| 点滴夹组件 | 50 |  | 2 | 100
| 起始位检测板 | 100 |  | 2 | 200
| 气泡传感器 | 200 |  | 2 | 400
| 泵门 | 50 |  | 2 | 100
| 止液夹 | 50 |  | 2 | 100
| 活塞检测板 | 50 |  | 2 | 100
| 滑块板 | 50 |  | 2 | 100
| 残留传感器 | 50 |  | 2 | 100
| 规格识别板 | 50 |  | 2 | 100
| 拨钮 | 50 |  | 2 | 100
| 卡爪 | 50 |  | 2 | 100
|  |  |  | 最高限价 | 85184
以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年

## 呼吸机、麻醉机
呼吸机、麻醉机类配件价目表
| 公司名称： | [7 empty] | 单位：元
适配机型 | 配件名称 | 原厂 |  |  |  |  | 兼容
|  | 最高限价（单价） | 报价 | 预计采购数量 | 最高限价（合计） | 维修费用（合计） | 最高限价（单价） | 报价 | 预计采购数量 | 最高限价（合计） | 维修费用（合计）
纽邦360呼吸机 | 蓄电池 | 800 |  | 1 | 800
| 氧传感器 | [5 empty] | 800 |  | 1 | 800
SAVINA呼吸机 | 蓄电池 | 1800 |  | 1 | 1800
| 氧电池 | 600 |  | 1 | 600
| 呼气阀 | 1400 |  | 1 | 1400
| 电源模块 | [5 empty] | 8000 |  | 1 | 8000
| 主板 | [5 empty] | 7000 |  | 1 | 7800
| 流量传感器（5个） | 1150 |  | 1 | 1150
| 涡轮驱动板 | [5 empty] | 4500 |  | 1 | 4500
飞利浦V200/V60呼吸机 | 蓄电池 | [5 empty] | 1800 |  | 1 | 1800
| 屏幕控制板 | 1600 |  | 1 | 1600
| 传感器板 | 6000 |  | 1
| 电源板 | 3000 |  | 1
| 驱动板 | 4000 |  | 1
| 流量传感器 | 5000 |  | 1
科曼V3A呼吸机 | AC 电源板 | 2200 |  | 1 | 2200
| DC 电源板 | 3200 |  | 1 | 3200
| 电池转接板 | 290 |  | 1 | 290
| IMX7核心板 | 2200 |  | 1 | 2200
| 监控板 | 4500 |  | 1 | 4500
| 传感器板 | 3800 |  | 1 | 3800
谊安VG70呼吸机 | 氧传感器 | 800 |  | 1 | 800
| 锂电池RRC2024 | 2000 |  | 1 | 2000
| 开关电源 | 3000 |  | 1 | 3000
| NBP转接板 | 2500 |  | 1 | 2500
| NBP电源板 | 5000 |  | 1 | 5000
| 吸气控制阀 | 3500 |  | 1 | 3500
| NBP核心板 | 5800 |  | 1 | 5800
| NBP主控板 | 6800 |  | 1 | 6800
| 驱动器d30/5/4q | 4000 |  | 1 | 4000
| 驱动器母板d30/5/4q | 3200 |  | 1 | 3200
| P/C104单板机套件，工业级CF卡 | 8000 |  | 1 | 8000
| 驱动涡轮 | 8000 |  | 1 | 8000
| 熔断器T250V/3.15A | 10 |  | 10 | 100
迈瑞sv系列呼吸机 | 呼吸机氧电池 | 560 |  | 1 | 560
| 呼吸机呼气阀 | 1450 |  | 1 | 1450
| 呼吸机吸气阀 | 1450 |  | 1 | 1450
| 锂电池 | 1550 |  | 1 | 1550
| 迈瑞dcdc板 | [5 empty] | 1000 |  | 1 | 1000
| 氧气比例电磁阀及连接线 | 4000 |  | 1 | 4000
| 空气流量传感器 | 3500 |  | 1 | 3500
| 氧气流量传感器 | 3500 |  | 1 | 3500
| 过滤器 | 280 |  | 1 | 280
| 吸气阀组件 | 2500 |  | 1 | 2500
| 雾化阀 | 4100 |  | 1 | 4100
迈柯唯呼吸机 | 氧电池 | [5 empty] | 600 |  | 1 | 600
| 锂电池 | [5 empty] | 1500 |  | 1 | 1500
| 1771板 | [5 empty] | 8000 |  | 1 | 8000
| 呼出盒 | [5 empty] | 3500 |  | 1 | 3500
| 按键板 | [5 empty] | 1500 |  | 1 | 1500
各品牌呼吸机 | 湿化器MR810维修 | 850 |  | 1 | 850
| 湿化器MR850维修 | 1800 |  | 1 | 1800
| 湿化器MR850连接线维修 | 1250 |  | 1 | 1250
| 模拟肺 | [5 empty] | 600 |  | 1 | 600
| 氧气减压表 | 300 |  | 1 | 300
德尔格麻醉机 | 蓄电池 | [5 empty] | 800 |  | 1 | 800
| 氧电池 | [5 empty] | 600 |  | 1 | 600
| 保养套件 | 5000 |  | 1 | 5000
| 主板 | [5 empty] | 8200 |  | 1 | 8200
| 电源 | [5 empty] | 5100 |  | 1 | 5100
| 流量剂 | [5 empty] | 3500 |  | 1 | 3500
| 减压阀 | 2000 |  | 1 | 2000
| 编码器 | 1800 |  | 1 | 1800
迈瑞麻醉机 | 监控板 | [5 empty] | 4000 |  | 1 | 4000
| 流量传感器 | 500 |  | 1 | 500
| 风箱折叠囊 | [5 empty] | 600 |  | 1 | 600
| 压力开关 | 800 |  | 1 | 800
| 保养套件 | 4800 |  | 1 | 4800
| 流量监控板 | 6500 |  | 1 | 6500
| 触摸屏 | 4800 |  | 1 | 4800
| APL阀 | 2500 |  | 1 | 2500
| 钠石灰罐 | 4500 |  | 1 | 4500
| 电源板 | [5 empty] | 2000 |  | 1 | 2000
[5 empty] | 136530 |  |  |  |  | 64400
|  |  |  | 合计 | 最高限价 | 200930
以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年