关于医用耗材市场调研公告

我院拟对一批耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj4@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2026年2月2日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2026年1月29日

附表一：医用耗材明细

| 以下为二次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| XN0123-01 | 临时起搏电极导管 | 1、用于经静脉右心室临时起搏； 2、带球囊，可漂浮。 |
| JY0123-01 | ①沙门氏菌属诊断血清 ②志贺菌属诊断血清 ③伤寒、副伤寒及变形菌OX19、OX2、OXK诊断菌液 | 1、①②用于鉴定疑似沙门氏菌感染及志贺氏菌感染； ③适用于肥达氏外斐氏试验，用于疑似伤寒、副伤寒、斑疹伤寒患者的进一步确诊； 2、O及Vi血清效价不低于1:320，H血清效价不低于1:800； 3、志贺菌属需包含痢疾1/2型、宋内氏1/2相、福氏多价、4种多价； 4、菌液与相应血清凝集效价应不低于血清原效价之半； 5、伤寒副伤寒与各诊断血清的交叉凝集效价不高于1:100； 6、变形菌与各诊断血清的交叉凝集效价不高于1:40； 7、重复性100% |

| 以下为三次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| PD0115-01 | 阴道电极 | - 1、通过生物反馈监测和电刺激治疗，用于传递电刺激信号或盆底肌电信号，帮助改善盆底肌功能； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：多通道低频神经肌肉刺激治疗仪、生物刺激反馈仪 - 生产厂家：福州仁馨医疗科技有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司 - 型号：RX-IV-C4、P2高端 - 3、电极由电极头、导线和连接端组成，电极头呈水滴形且无弯曲，由塑料和两片扇形不锈钢片制成；电极头长度≥110mm，最大直径≥28mm；扇形不锈钢片长度≥55mm，最大宽度≥23mm，单片面积≥12cm2；导线长度≥30cm； - 4、电极连接端采用分体式设计； - 5、电极头尾端具有挡片结构和手持结构；手持结构长度≥2 cm，方便手持操作，同时可以避免接触患者外阴； - 6、导线连同电极的导通电阻小于2Ω，无断路或接触不良； - 7、具有一次性使用阴道电极、单人重复用阴道电极。 |
| XW0115-01 | 记忆合金肋骨接骨板、记忆合金胸骨固定器 | - 用于多发性肋骨骨折，连枷胸及明显移位肋骨骨折胸腔镜下的内固定； - 镍钛记忆合金材质，环抱式结构； - 点状接触，对肋骨骨膜损伤小； - 无磁性，术后不影响核磁检查； - 要求生物相容性好，可长期植入。 |
| XN0115-01 | 射频组织消融系统 | - 用于在经皮、腹腔镜以及外科手术治疗过程中的组织凝血和消融； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：射频组织消融系统 - 生产厂家：柯惠有限责仍公司 - 型号：CTRF220 - 3、单束射频电极，电极长度20cm、裸露段长度2cm； - 4、单束射频电极，电极长度15cm、裸露段长度1cm。 |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。