关于对部分医疗设备进行市场调研的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至医疗设备科邮箱qifanzhang225@163.com。（为避免邮箱内存不足导致报名失败，发送邮件2个工作日内未接到电话或邮件回复的，请与医疗设备科电话联系）

邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件3：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件4：设备调研询价表暂时不需填写，论证会携带即可。

报名截止时间：2026年2月10日17:00

报名地址：石家庄市建华南大街365号  医疗设备科

联系电话：69089541

附件：1.医疗设备清单

2.市场调研表

3.设备信息表

4.设备调研询价表

医疗设备科

2026年2月5日

附件1

医疗设备清单

| 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20260130-25 | 肾动脉射频消融仪 | 1 | 一、诊疗项目 肾动脉交感神经消融术（RDN）​ 通过射频能量精准消融肾动脉外膜交感神经纤维，降低全身交感活性。 二、适用范围： 难治性高血压：服用≥3种降压药（含利尿剂）仍控制不佳者。 药物不耐受患者：因副作用无法长期服药者。 三、基本功能要求： 1.射频能量形式输出 2.具备60°C为目标的温控自适应功率模式 3.消融温度稳定，单电极最大输出功率不小于15w，可以自适应调整 4.消融通道大于5电极 5.消融过程中，可主动关闭消融通道 6.射频温度监测范围不少于20-90°C 7.可保护血管内膜，射频温度监测误差范围正负2°C 8.导管最大直径大于10mm 9.测定温度达到85°C自动断电，响应时间0.1秒内 10.适应不同直径血管条件，直径型号大于2个 11.主机以射频能量形式进行输出 12.设备输入功率不大于500VA 13.可实现无差别消融 14.设备具备触控操作屏幕 15.设备屏幕尺寸大于12寸LCD屏 16.导管头端可适配不同血管条件 17.设备主机具备实体按键 18.射频频率465KHz，误差≤10% |
| 20260130-26 | 冲击波治疗仪 | 1 | 一、诊疗项目 冲击波疼痛治疗。 二、适用范围 缓解作用部位的疼痛，适用于肩周炎、网球肘、足跟痛、颈腰痛等慢性软组织疼痛疾病以及足底筋膜炎的辅助治疗。 三、基本功能要求 开机关机启动快，聚焦焦斑精细，靶向性强，稳定性强，治疗时噪音小，无振动，患者体验感好，无需子弹等耗材易损件，维护成本低，使用寿命长，频率和能量大小可以调控，并且具有一定的疾病诊断功能等优势。 |
| 20260130-27 | 吞咽舌压神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 一、诊疗项目 吞咽功能训练 二、适用范围 适用于各种原因导致的吞咽功能障碍，促进神经肌肉恢复，诱发吞咽活动，改善经口进食能力。 三、基本功能要求 可以量化评估舌压，实时提供反馈，能记录并存储训练数据，配备治疗车，消毒方式快捷，至少双通道独立操控，内置预设治疗方案，配有电极放置指导。 |
| 20260130-28 | 冲击波治疗仪 | 1 | 一、诊疗项目 冲击波治疗费 二、适用范围 适用于肌肉骨骼系统慢性疼痛与组织修复，如足底筋膜炎、肩周炎、肌腱炎、骨折不愈合等，能够松解粘连、促进修复、缓解慢性疼痛。 三、基本功能要求 设备为电磁弹道式冲击波，并支持连续小步进精细调节，至少具备手动、变频变压等多种治疗模式，配备双通道、双手柄，手柄上能调节参数，主机有触控屏，内置治疗方案库，配备治疗车。 |
| 20260130-29 | 超声治疗仪 | 1 | 一、诊疗项目 超声波治疗 二、适用范围 (1)脑梗塞（2）颈内动脉粥样斑块（3）脑动脉硬化症（4）腕管综合征等 三、基本功能 1.消炎止痛：可以加快炎症因子的吸收，缓解局部疼痛。对于无菌性炎症或急性细菌性炎症有良好的效果。 2.促进血液循环：能够改善人体的微循环，促进病变部位的血液供给，有助于软组织损伤或骨折后的恢复。 3.促进组织修复：可以改善细胞膜的通透性，促进新陈代谢，加速血液和淋巴循环，提高再生机能，促进组织修复。 4.消肿：能够促进软组织的血液循环，使红肿部位消除、吸收，对于软组织受伤或骨折引起的局部肿胀和疼痛有很好的效果。 5.双通道，单次可做两个患者 |
| 20260130-30 | 微波治疗仪 | 2 | 一、诊疗项目 微波治疗费 二、适用范围 消炎镇痛，促进血液循环，适用于软组织及骨关节炎症与损伤、慢性劳损与疼痛性疾病、术后及创面修复，调节神经功能。 三、基本功能要求 至少包含连续波和脉冲波两种模式，输出功率和治疗时间连续可调，作用深度＞12cm,能作用于腰椎髋部等深层部位。 |
| 20260130-31 | 动态空气采样仪 | 1 | 二、适用范围 适用于医院手术室、ICU、新生儿科等重点区域空气微生物监测，用于环境质量评价、消毒效果评估及院感风险排查。 三、基本功能要求 1.动态空气采样仪应采用主动抽吸式动态采样，流量稳定可调，精度高，支持定时、连续、间隔等多种采样模式，可设置采样时间与体积。 2.具备实时流量、时间、体积显示，自动计算空气细菌浓度（cfu/m³），数据可存储并支持导出或打印。 3.配备声光报警，异常时自动提示，断电后可保存数据。 4.机身材质易清洁、可消毒，采样头可拆卸清洗灭菌，兼容市面上通用的琼脂平皿、滤膜等标准耗材，操作界面简洁，符合医院空气卫生学监测相关规范要求。 |
| 20260130-32 | 管道内窥镜 | 1 | 二、适用范围 适用于医院内镜室，对胃镜、肠镜、支气管镜等软式内镜的内部管路进行检查，排查生物膜、污渍、破损，评估清洗消毒效果，保障复用安全，符合院感质控要求。 三、基本功能要求 1.管道内窥镜应具备高分辨率成像，可清晰观察内镜管路内壁污渍、生物膜、破损。 2.探头纤细柔软，适配胃镜、肠镜等各类软式内镜管腔。 3.具备防水、可高温/低温消毒或灭菌设计。 4.支持图像、视频录制、存储与导出。 5.操作灵活，带转向、定位功能，亮度可调，续航满足日常检查，符合院感质控与复用安全要求。 |
| 20260130-33 | 血管内成像设备 | 1 | 一、诊疗项目 冠状动脉腔内影像学检查 二、适用范围 用于需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，包括血管内超声成像(IVUS)和血管内光相干断层成像(OCT)。 三、基本功能要求 1.用于需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，可实现血管内超声成像（IVUS）成像、光学相干断层成像(OCT)成像、IVUS-OCT同步融合成像； 2.成像导管适用的冠脉血管直径范围是2.0mm-4.0mm； 3.与该血管内成像设备配合使用的可选成像导管≥3种，且导管外径≤1mm； 4.具备一体式工作站配置，同一主机通过一根导管一次回拉可以获取OCT和IVUS同时同位的管腔诊断信息，同一主机的同一屏幕呈现同一组织部位的OCT和IVUS横截面图像； 5.IVUS回撤速度≥4档可选，单次最快回撤速度≥20mm/s 6.OCT回撤速度≥2档可选，单次最快回撤速度≥40mm/s 7.可DICOM 3.0标准存储影像。存储方式支持光盘、USB或移动硬盘等。导出格式支持TIFF格式、JPEG格式、DICOM格式、AVI格式、RAW格式等导出数据； |
| 20260130-34 | X、γ辐射检测仪 | 1 | 一、诊疗项目 用于监测环境辐射 二、适用范围 X、γ辐射检测仪可用于环境X、γ射线辐射防护剂量当量（率）测量 三、基本功能要求 高灵敏度，宽测量范围良好的能量响应；计量率状态显示明显、简洁；计量率、累计计量率均可测量；具有计量率阈值报警功能、探测器故障报警功能。 |
| 20260130-35 | 视力监测灯箱 | 4 | 一、诊疗项目 常见病视力检测 二、适用范围 用于常见病视力检测 外出体检 三、基本功能要求 1.标准编号：必须符合 GB 11533-2011《标准对数视力表》 中国国家标准。 2.视标设计：采用“E”形视标，边长按对数比例递减。每行视标数一般为5个，行间增率为\sqrt[10]{10}（约1.2589倍）。 3.视力记录方式：采用五分记录法（如5.0对应小数记录1.0），并应标注对应的小数记录值。 4.内置均匀光源，亮度≥200 cd/m²，无频闪。表面亚光处理，防止反光。 |
| 20260130-36 | 身高体重测量仪一体机 | 2 | 一、诊疗项目 学生常见病外科检测 二、适用范围 用于常见病外科检测外出体检 三、基本功能要求 1.设备应符合 GB/T 20685-2022《成年人人体尺寸》等相关人体测量标准中对仪器精度的要求。 2.身高测量范围与精度：要求身高测量范围覆盖 60-200cm 以上，分辨率达到 0.1cm，精度误差应在 ±0.5cm 以内。 3.体重范围覆盖 5-200kg以上，分辨率达到0.1kg，精度误差应在±0.2kg以内。 4.一体化与智能化：可自动测量：人员站上后，身高杆应能自动、平稳升降至头顶，避免手动操作带来的误差和效率低下。 5.整机保修期不少于三年。 6.方便组装 可折叠。 7.自动校准。 |

附件2

市场调研表

| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  |  | 交货周期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 市场报价 （万元/台） |  |  | 优惠价 （万元/台） |  |
| 质保期 |  |  | 使用年限 |  |
| 收费情况 |  | 物价名称 | 物价编码 | 收费标准 |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 同型号设备 采购情况 |  | 医院名称 |  | 成交价（万元/台） |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 专属耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

设 备 资 料

项目编号:             项目名称:

设备名称(注册证名称)：                    型号：

生产厂家：

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市场调研表 |  |
| 2 | 医疗器械注册证（设备及该设备所需耗材均需提供）/非医疗器械提供相关说明 |  |
| 3 | 生产厂家营业执照、生产许可证（未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”） |  |
| 4 | 使用年限证明文件（设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限） |  |
| 5 | 报名设备价格证明3份（销售发票或合同） |  |
| 6 | 技术参数 |  |
| 7 | 配置清单 |  |
| 8 | 报名设备型号的产品彩页 |  |
| 9 | 其他补充资料 |  |

《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件3

设备信息表

| 项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 注册证号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 联系人 | 联系电话 | 设备单价(万元） | 质保年限/年 | 使用年限/年 | 配套耗材 |  |  |  |  | 生产厂家中/小/微企业 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 注册证号 | 型号 | 生产厂家 | 耗材价格 |  |  |
| 参照附件一 | 参照附件一 |  |  | 以注册证产品名称为准 | 与注册证批准型号一致 |  |  |  |  |  |  | 以注册证产品名称为准 |  | 与注册证批准型号一致 |  |  | 中/小/微/非中小微 |  |

（此表不列入附件2，为Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件4

设备调研询价表

项目编码：                 项目名称:

| 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  |  |
| 注册证号 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 设备报价(万元) |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货周期 |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 专属 耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |