关于对部分医疗设备进行二次

市场调研的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行二次市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档（大小不得超过40M）格式发至医疗设备科邮箱qifanzhang225@163.com。（为避免邮箱内存不足导致报名失败，发送邮件2个工作日内未接到电话或邮件回复的，请与医疗设备科电话联系）。已发送过邮件的无需重复发送。

邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件3：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件4：设备调研询价表暂时不需填写，论证会携带既可。

报名截止时间：2026年2月14日17:00

报名地址：石家庄市建华南大街365号  医疗设备科

联系电话：69089541

附件：1.医疗设备清单

2.市场调研表

3.设备信息表

4.设备调研询价表

医疗设备科

2026年2月11日

附件1

医疗设备清单

| 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20260130-03 | 直钻手柄 | 3 | 一、诊疗项目 眼耳鼻喉微动力系统 二、适用范围 耳外科手术中骨质切除 三、基本功能要求 1、能够匹配目前医院彼岸耳科动力系统。 2、适合钻头长度70mm |
| 20260130-04 | 耳科手术磨钻手柄 | 1 | 一、诊疗项目 电子耳蜗植入术、乳突根治术、上鼓室鼓窦开放术、人工听骨链成形术等 二、适用范围 人工耳蜗植入术、乳突根治术、鼓室成形术等耳部相关手术磨骨动力系统配套设备 三、基本功能要求 可与现有彼岸动力系统OSSEODOC匹配 |
| 20260130-05 | 耳科手术磨钻马达 | 1 |  |
| 20260130-06 | 胰岛素泵 | 6 | 一、诊疗项目 糖尿病治疗 二、适用范围 胰岛素泵经皮下途径输注，适用于需要进行胰岛素输注治疗的糖尿病患者，围手术患者等，全院科室协作血糖管理。 三、基本功能要求 1、具备内置物联网卡功能，可通过控制端，建立全院-社区医院-家庭病房一体化血糖实时管理，突破科室血糖管理距离限制提高工作效率。 2、操作平台能够显示胰岛素泵工作状态，实时平台显示患者基本信息、剩余电量和剩余胰岛素量、导管使用时间。 3、具有远程快捷设置功能，能够快捷设置基础胰岛素量和餐前大剂量胰岛素量功能，AI血糖辅助功能 4、具有胰岛素安装患者知情书、胰岛素泵巡查辅助功能，可以自动生成日总量、餐前大剂量、基础率列表回顾功能。 5、具有基础量和餐前量日最大量限制安全保护设置，有无电、无药、导管阻塞报警，并能够通过平台红色优先级声音警示功能 6、配套耗材需具有通用性。标准性，电池待机＞14天 7、可中途通过控制端远程暂停、启动胰岛素输注。 |
| 20260130-07 | 二氧化碳（点阵）激光治疗机 | 1 | 一、诊疗项目 治疗色素痣、寻常疣、汗管瘤及其它皮肤赘生物，通过设备点阵模式还可以治疗痘坑、痘印、老年斑、痤疮、疤痕等。 二、适用范围 通过对人体组织的汽化、碳化、凝固和照射达到治疗的目的，用于疣、痣、汗管瘤的治疗，扫描模式可用于减轻中老年面部细小皱纹。 三、基本功能要求 1、最小脉冲宽度≤0.1ms，能够精准控制热作用时间，适合浅表及敏感部位治疗； 2、配F100mm和50mm两种焦距，适配不同组织深度、面积及治疗精度需求； 3、具备多种扫描模式，顺序、离散、隔点加重，优化组织汽化效率，降低热重叠损伤风险； 4、具备多点位出光方式，适合边缘及精细部位治疗 5、具备多种切割宽度，适合各种大小赘生物 |
| 20260130-17 | 气压治疗仪 | 2 | 一、诊疗项目 气压治疗 二、适用范围 VTE评分高危患者，包括瘫痪患者（如脊髓疾病、脑卒中后遗症）；重症监护患者；慢性病长期卧床患者；意识障碍无法自主活动的患者 三、基本功能要求 1、预防深静脉血栓形成；改善血液循环障碍；减轻水肿 2、每台需配可重复使用手套、腿套各2套（共8只） |
| 20260130-21 | 电动妇科检查床 | 1 | 二、适用范围 1、常规检查与评估：外阴检查、阴道窥器检查、双合诊/三合诊： 2、取样与筛查：宫颈癌筛查、阴道分泌物检查 3、辅助生殖技术：取卵术（在B超引导下经阴道穿刺取卵）、胚胎移植术（将胚胎移植入宫腔） 三、基本功能要求 1、背板可调节角度≥0-80°，腿架必须可独立调节高度、外展角度，并能固定牢固，支持电动调节、一键复位，整体高度可进行电动或液压调节 2、床垫/衬垫柔软、防水、抗撕裂、易清洁消毒，配备一次性无菌腿套或可高温消毒的腿托软垫，防止交叉感染。 3、床体结构稳固，在任何体位下均无晃动，承重能力>150kg。床垫表面防滑，腿架防滑，具备紧急停止装置，所有可活动部件在调节到位后能可靠锁定。 |
| 20260130-22 | 拆蛋器 | 1 | 一、诊疗项目： 辅助生殖技术中ivf及ICSI应用 二、适用范围： 拆除卵子和受精卵颗粒细胞，方便ICSI中观察卵子成熟度和IVF中观察受精情况。 三、基本功能要求： 安装成品和自制的拆卵针，拆除卵子和受精卵颗粒细胞。 |
| 20260130-27 | 吞咽舌压神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 一、诊疗项目 吞咽功能训练 二、适用范围 适用于各种原因导致的吞咽功能障碍，促进神经肌肉恢复，诱发吞咽活动，改善经口进食能力。 三、基本功能要求 可以量化评估舌压，实时提供反馈，能记录并存储训练数据，配备治疗车，消毒方式快捷，至少双通道独立操控，内置预设治疗方案，配有电极放置指导。 |
| 20260130-29 | 超声治疗仪 | 1 | 一、诊疗项目 超声波治疗 二、适用范围 (1)脑梗塞（2）颈内动脉粥样斑块（3）脑动脉硬化症（4）腕管综合征等 三、基本功能 1.消炎止痛：可以加快炎症因子的吸收，缓解局部疼痛。对于无菌性炎症或急性细菌性炎症有良好的效果。 2.促进血液循环：能够改善人体的微循环，促进病变部位的血液供给，有助于软组织损伤或骨折后的恢复。 3.促进组织修复：可以改善细胞膜的通透性，促进新陈代谢，加速血液和淋巴循环，提高再生机能，促进组织修复。 4.消肿：能够促进软组织的血液循环，使红肿部位消除、吸收，对于软组织受伤或骨折引起的局部肿胀和疼痛有很好的效果。 5.双通道，单次可做两个患者 |
| 20260130-30 | 微波治疗仪 | 2 | 一、诊疗项目 微波治疗费 二、适用范围 消炎镇痛，促进血液循环，适用于软组织及骨关节炎症与损伤、慢性劳损与疼痛性疾病、术后及创面修复，调节神经功能。 三、基本功能要求 至少包含连续波和脉冲波两种模式，输出功率和治疗时间连续可调，作用深度＞12cm,能作用于腰椎髋部等深层部位。 |
| 20260130-31 | 动态空气采样仪 | 1 | 二、适用范围 适用于医院手术室、ICU、新生儿科等重点区域空气微生物监测，用于环境质量评价、消毒效果评估及院感风险排查。 三、基本功能要求 1.动态空气采样仪应采用主动抽吸式动态采样，流量稳定可调，精度高，支持定时、连续、间隔等多种采样模式，可设置采样时间与体积。 2.具备实时流量、时间、体积显示，自动计算空气细菌浓度（cfu/m³），数据可存储并支持导出或打印。 3.配备声光报警，异常时自动提示，断电后可保存数据。 4.机身材质易清洁、可消毒，采样头可拆卸清洗灭菌，兼容市面上通用的琼脂平皿、滤膜等标准耗材，操作界面简洁，符合医院空气卫生学监测相关规范要求。 |
| 20260130-32 | 管道内窥镜 | 1 | 二、适用范围 适用于医院内镜室，对胃镜、肠镜、支气管镜等软式内镜的内部管路进行检查，排查生物膜、污渍、破损，评估清洗消毒效果，保障复用安全，符合院感质控要求。 三、基本功能要求 1.管道内窥镜应具备高分辨率成像，可清晰观察内镜管路内壁污渍、生物膜、破损。 2.探头纤细柔软，适配胃镜、肠镜等各类软式内镜管腔。 3.具备防水、可高温/低温消毒或灭菌设计。 4.支持图像、视频录制、存储与导出。 5.操作灵活，带转向、定位功能，亮度可调，续航满足日常检查，符合院感质控与复用安全要求。 |
| 20260130-33 | 血管内成像设备 | 1 | 一、诊疗项目 冠状动脉腔内影像学检查 二、适用范围 用于需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，包括血管内超声成像(IVUS)和血管内光相干断层成像(OCT)。 三、基本功能要求 1.用于需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，可实现血管内超声成像（IVUS）成像、光学相干断层成像(OCT)成像、IVUS-OCT同步融合成像； 2.成像导管适用的冠脉血管直径范围是2.0mm-4.0mm； 3.与该血管内成像设备配合使用的可选成像导管≥3种，且导管外径≤1mm； 4.具备一体式工作站配置，同一主机通过一根导管一次回拉可以获取OCT和IVUS同时同位的管腔诊断信息，同一主机的同一屏幕呈现同一组织部位的OCT和IVUS横截面图像； 5.IVUS回撤速度≥4档可选，单次最快回撤速度≥20mm/s 6.OCT回撤速度≥2档可选，单次最快回撤速度≥40mm/s 7.可DICOM 3.0标准存储影像。存储方式支持光盘、USB或移动硬盘等。导出格式支持TIFF格式、JPEG格式、DICOM格式、AVI格式、RAW格式等导出数据； |
| 20260130-34 | X、γ辐射检测仪 | 1 | 一、诊疗项目 用于监测环境辐射 二、适用范围 X、γ辐射检测仪可用于环境X、γ射线辐射防护剂量当量（率）测量 三、基本功能要求 高灵敏度，宽测量范围良好的能量响应；计量率状态显示明显、简洁；计量率、累计计量率均可测量；具有计量率阈值报警功能、探测器故障报警功能。 |
| 20260130-35 | 视力监测灯箱 | 4 | 一、诊疗项目 常见病视力检测 二、适用范围 用于常见病视力检测 外出体检 三、基本功能要求 1.标准编号：必须符合 GB 11533-2011《标准对数视力表》 中国国家标准。 2.视标设计：采用“E”形视标，边长按对数比例递减。每行视标数一般为5个，行间增率为\sqrt[10]{10}（约1.2589倍）。 3.视力记录方式：采用五分记录法（如5.0对应小数记录1.0），并应标注对应的小数记录值。 4.内置均匀光源，亮度≥200 cd/m²，无频闪。表面亚光处理，防止反光。 |
| 20260130-36 | 身高体重测量仪一体机 | 2 | 一、诊疗项目 学生常见病外科检测 二、适用范围 用于常见病外科检测外出体检 三、基本功能要求 1.设备应符合 GB/T 20685-2022《成年人人体尺寸》等相关人体测量标准中对仪器精度的要求。 2.身高测量范围与精度：要求身高测量范围覆盖 60-200cm 以上，分辨率达到 0.1cm，精度误差应在 ±0.5cm 以内。 3.体重范围覆盖 5-200kg以上，分辨率达到0.1kg，精度误差应在±0.2kg以内。 4.一体化与智能化：可自动测量：人员站上后，身高杆应能自动、平稳升降至头顶，避免手动操作带来的误差和效率低下。 5.整机保修期不少于三年。 6.方便组装 可折叠。 7.自动校准。 |

附件2

市场调研表

| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  |  | 交货周期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 市场报价 （万元/台） |  |  | 优惠价 （万元/台） |  |
| 质保期 |  |  | 使用年限 |  |
| 收费情况 |  | 物价名称 | 物价编码 | 收费标准 |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 同型号设备 采购情况 |  | 医院名称 |  | 成交价（万元/台） |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 专属耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

设 备 资 料

项目编号:             项目名称:

设备名称(注册证名称)：                    型号：

生产厂家：

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市场调研表 |  |
| 2 | 医疗器械注册证（设备及该设备所需耗材均需提供）/非医疗器械提供相关说明 |  |
| 3 | 生产厂家营业执照、生产许可证（未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”） |  |
| 4 | 使用年限证明文件（设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限） |  |
| 5 | 报名设备价格证明3份（销售发票或合同） |  |
| 6 | 技术参数 |  |
| 7 | 配置清单 |  |
| 8 | 报名设备型号的产品彩页 |  |
| 9 | 其他补充资料 |  |

《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件3

设备信息表

| 项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 注册证号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 联系人 | 联系电话 | 设备单价(万元） | 质保年限/年 | 使用年限/年 | 配套耗材 |  |  |  |  | 生产厂家中/小/微企业 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 注册证号 | 型号 | 生产厂家 | 耗材价格 |  |  |
| 参照附件一 | 参照附件一 |  |  | 以注册证产品名称为准 | 与注册证批准型号一致 |  |  |  |  |  |  | 以注册证产品名称为准 |  | 与注册证批准型号一致 |  |  | 中/小/微/非中小微 |  |

（此表不列入附件2，为Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件4

设备调研询价表

项目编码：                 项目名称:

| 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  |  |
| 注册证号 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 设备报价(万元) |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货周期 |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 专属 耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |