关于医用耗材市场调研公告

我院拟对一批耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj4@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2026年2月14日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2026年2月12日

附表一：医用耗材明细

| 以下为三次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| PW0204-01 | - 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | - 1、用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热、循环； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：体腔热灌注治疗系统 - 生产厂家：广州保瑞医疗技术有限公司 - 型号：BR-TRG-II型 - 3、由一次性使用体腔热灌注治疗管路（热交换器、泵管、储液袋、过滤器（网）、测温口、配管、连接接头、管夹）、一次性使用引流管等组成； - 4、治疗管路连接处（包括直通接头、三通接头），无渗漏现象；应能承受15N的静态轴向拉力，持续15s，不得断裂和脱落； - 5、治疗管路在0℃～50℃温度范围内不应变形和破裂； - 6、过滤器对(40±1)μm胶乳粒子的滤除率应≥80%； - 7、热交换器在承受0.2 MPa维持2 h，应无泄漏；在循环水量为8 L/min～15 L/min，灌注流量为400 mL/min时，热交换系数≥0.4。 |
| SX0204-01 | 甲醇（色谱级） | - 1、质谱试验检测用试剂，用于配置实验流动相； - 2、色谱级 - 3、纯度≥99.9% - 4、约4L/瓶 |
| SX0204-02 | 甲醇（分析纯） | - 1、用于配置固定液； - 2、分析纯； - 3、纯度≥99.5%； - 4、约500mL/瓶 |
| SX0204-03 | 冰乙酸 | - 1、用于配置固定液 - 2、分析纯； - 3、纯度≥99.5% - 4、约500mL/瓶 |
| XH0204-01 | 一次性使用鼻胃管 | - 1、配合电子内窥镜图像处理系统，对食管癌、食管狭窄、食管瘘等患者肠内营养支持； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称： 电子内窥镜图像处理器 - 生产厂家：杭州莱恩瑟特医疗技术有限公司 - 型号：LAN-EP-A1 - 3、TPU模式，留置时间≥30天； - 4、可通过16Fr的可视化管芯； - 5、长度≥1400mm |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。