关于医用耗材市场调研公告

我院拟对吸氧管二氧化碳收集管套件等耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj4@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2026年3月6日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2026年3月4日

附表一：医用耗材明细

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| MZ0304-01 | 吸氧管二氧化碳收集管套件 | - 1、用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送，以及辅助二氧化碳气体的收集； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：多参数呼吸功能监护仪 - 生产厂家：河北金盛达医疗用品有限公司 - 型号：JSD-JHY-001 - 3、管路需要吸氧和呼气末二氧化碳监测采样同时进行； - 4、由聚氯乙烯、硅胶材料制成，可随意弯曲，抗折叠； - 5、鲁尔接头，可与常见二氧化碳分析仪和多种气体监测仪兼容； - 6、配专用滤嘴，可进行气体过滤，减少水汽对测量参数的影响以及设备的损坏； - 7、二氧化碳采集方式：同时采集患者鼻孔+口呼出的气体 |

| 以下为二次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| XG0228-01 | 一次性使用注射射频电极 | - 1、用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术的能量发放，匹配一次性使用射频套管使用； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：射频消融治疗仪 - 生产厂家：波士顿科学神经调控公司 - 型号：RFG-4-220V - 3、电极长度规格齐全，具备5cm、10cm、15cm等； 直径0.36mm |
| XG0228-02 | 一次性使用射频套管 | - 1、用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术的穿刺隧道工具，匹配一次性使用注射射频电极使用； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：射频消融治疗仪 - 生产厂家：波士顿科学神经调控公司 - 型号：RFG-4-220V - 3、长度具备5cm、10cm、15cm等，工作裸露端4mm、5mm、10mm等，直径包含20G、22G。套管针头端有直形尖头、弯形钝头等形状区分，要求部分型号套管针表面涂有医用硅油 |
| XG0228-03 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | - 1、用于股腘动脉原发性病变的经皮腔内斑块旋切预处理治疗； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：血管斑块旋切控制装置 - 生产厂家：波士顿科学公司 - 型号：PVCN100 3、由抽吸导管，操作手柄，废液导管等组成； - 4、抽吸导管头端有可扩张可旋转刀片； - 5、抽吸导管的三个腔体可供导丝通过、抽吸物回流、盐水灌注。 |
| XG0228-04 | - 一次性使用外周血管内冲击波导管 | - 1、用于对成人患者髂动脉，股动脉，髂股动脉，腘动脉，肾动脉和膝下动脉的钙化病变进行预处理及球囊扩张； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：血管内冲击波治疗设备 - 生产厂家：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 - 型号：LP-AW-100A - 球囊直径3mm～7mm； - 4、球囊长度40～60mm |
| SW0228-01 | 一次性使用三通旋塞 | - 1、用于压力监测管路的连接、输液、输血、转向等，各类神经介入相关操作和手术都需要使用； - 2、由阀帽、阀座、开关、连接器、锥盖等组成 |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。