石家庄市人民医院七氟丙烷钢瓶及灭火药剂检测项目询价公告

为保障我院消防设施安全稳定运行，现对七氟丙烷检测项目进行公开询价，欢迎符合资格条件的供应商参与报价。

一、项目概况

1.项目名称：石家庄市人民医院七氟丙烷钢瓶及灭火药剂检测项目

2.服务范围：对我院预制柜式七氟丙烷灭火装置共计59套进行充装检测，具体明细如下：

| 货物名称 | 规格 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 七氟丙烷气体钢瓶 | 150L | 3 |
| 七氟丙烷气体钢瓶 | 120L | 33 |
| 七氟丙烷气体钢瓶 | 90L | 16 |
| 七氟丙烷气体钢瓶 | 70L | 7 |

3.服务地点：石家庄市人民医院建华院区、方北院区、范西院区

4.服务内容：对上述59套七氟丙烷气体灭火装置进行充装检测，主要包括七氟丙烷储气钢瓶拆卸、检测、补漆、气体释放、充装、钢瓶零部件及附件的检测、更换、安装及全过程运输，确保钢瓶正常使用。

二、技术要求

1.通用要求：本项目执行国家、地方及行业现行法律、标准、规范，以及采购人相关管理文件和技术标准要求。

2.专用标准：本项目需严格遵循以下标准（包括但不限于最新版本）：

- 《气体灭火系统灭火剂充装规定》（XF1203-2014）

- 《气体灭火系统用钢质焊接气瓶定期检验与评定》（T/CCGA 60002-2022）

- 《气体灭火系统及部件》（GB25972-2024）

- 《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）

- 《气瓶颜色标志》（GB-7144-2016）

- 《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2022）

- 《气瓶水压试验方法》（GB/T9251-2022）

- 《气瓶气密性试验方法》（GB/T 12137-2025）

- 其他相关气瓶及气体灭火系统规范标准

3.灭火药剂检测

· 对现有七氟丙烷灭火剂进行抽样检测，检测其纯度、含水量、酸度等关键指标是否符合国家标准要求。

· 如药剂指标不合格，需提供补充或更换方案及报价（按kg计）。

· 检测完成后出具正式的检测报告。

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，具备良好商业信誉，近三年经营活动中无重大违法记录。

2.具有有效的营业执照，能独立承担民事责任。

3.具备《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，许可范围包含无缝气瓶和焊接气瓶。

4.若为第三方授权供应商，需提供第三方委托授权书。

5.能提供同类项目（七氟丙烷钢瓶检测维保）的业绩证明复印件。

四、报价要求

1.报价为总价包干，包含检测、充装、药损补充、运输、人工、材料、税费等所有相关费用，采购人不再支付额外费用。

2.报价文件需包含：营业执照、资质证书、业绩证明、报价单、服务方案、授权书及联系方式等相关资料，加盖公章后PDF格式发送至邮箱。

五、响应文件提交

截止时间：2026年4月1日17时。

1.文件要求：PDF格式发送至邮箱sjzsrmyybwc@126.com

2.联系方式：69088167

六、其他说明

本公告最终解释权归石家庄市人民医院所有。

石家庄市人民医院

2026年3月30日