石家庄市人民医院2026年中央空调室内机清洗服务商征集通知

我院计划开展2026年中央空调室内机清洗服务，现拟征集中央空调室内机清洗服务商。

报名需提供：

- 1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)。

2、提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件及联系电话。

3、附服务方案及报价。

以上资料，请打包于2026年4月3日前发送至总务科邮箱

srmyyhqbzb@126.com 。

此次征集供应商仅作为我院前期产品选定及市场调研询价。

联系电话：69088012

后附需求产品。

总务科

2026年3月31日

1.清洗养护要求

彻底清除积聚在滤网，齿片水盘内的灰尘 ；

恢复换热器翅片的换热效率，降低风阻，提升制冷/制热速度

防止齿片腐蚀，电机过载冷凝水堵塞。

2.清洗步骤

空调断电:防护电路板和电机。

拆卸清洗:拆下面板，滤网，拆下涡轮风扇等部件，分别清洗

翅片清洗:使用专用的中性齿片清洗剂喷洒在铝制齿片上，待其与污垢。

充分反应后用清洗机以低压水流冲洗干净，避免齿片变形。

冷凝水盘清洗，使用专业工具清理冷凝水盘中积水和淤泥。

3.验收标准:过滤网洁净，翅片洁净无污垢残留，积水盘无淤泥

制冷制热效果明显提升，运行噪音降低。

| 中央空调室内机清洗项目报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：人民币（元） |  |  |  |  |  |
| 项目 | 类别 | 数量 | 单价 | 合计 |  |
| 室内机基础性清洗 | 风机盘管 | 121 |  |  |  |
| 备注 室内机基础性清洗包含：回风口格栅，回风过滤网，出风口格栅，蒸发器齿片 |  |  |  |  |  |